{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["passo4.jsp-35"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"passo4.jsp-35","index":0,"n_rows":249,"n_cols":12,"rows_kept":249,"flags":["formulas_cached_only"]}
["DataHora","DirVento","DirVelVentoMax","Pluvio","PressaoAtm","RadSolAcum","TempAr","TempMax","TempMin","UmidRel","VelVento10m","VelVentoMax"]
["2011-03-31 21:00:00.0","30.0","280.0","61.75","1011.0","2.0","28.5","33.0","24.0","36.0","0.1"]
["2011-03-31 18:00:00.0","30.0","280.0","61.75","1010.0","8.6","30.5","33.0","24.0","28.0","0.1"]
["2011-03-31 15:00:00.0","30.0","280.0","61.75","1012.0","8.3","31.0","33.0","24.0","20.0","0.1"]
["2011-03-31 12:00:00.0","30.0","280.0","61.75","1014.0","4.8","30.5","33.0","24.0",null,"0.1"]
["2011-03-31 09:00:00.0","30.0","280.0","61.75","1012.0","0.0","24.0","33.0","24.0","78.0","0.1"]
["2011-03-31 06:00:00.0","30.0","280.0","56.0","1010.0","0.0","25.0","33.0","24.5","80.0","0.1"]
["2011-03-31 03:00:00.0","30.0","280.0","54.5","1012.0","0.0","27.0","33.0","24.5","51.0","0.1"]
["2011-03-31 00:00:00.0","30.0",null,"54.5","1012.0","0.0","28.0",null,null,"39.0","0.1"]
["2011-03-30 21:00:00.0","30.0","280.0","54.5","1011.0","2.2","28.5","33.0","24.5","40.0","0.1"]
["2011-03-30 18:00:00.0","30.0","280.0","54.5","1010.0","9.0","31.5","33.0","24.5","25.0","0.1"]
["2011-03-30 15:00:00.0","30.0","280.0","54.5","1012.0","11.5","32.5","33.5","24.5","21.0","0.1"]
["2011-03-30 12:00:00.0","30.0","280.0","54.5","1013.0","4.5","31.5","33.5","24.5","13.0","0.1"]
["2011-03-30 09:00:00.0","30.0","280.0","54.5","1012.0","0.0","24.5","33.5","24.5","73.0","0.1"]
["2011-03-30 06:00:00.0","30.0","280.0","54.5","1011.0","0.0","26.5","33.5","24.5","47.0","0.1"]
["2011-03-30 03:00:00.0","30.0","280.0","54.5","1013.0","0.0","27.5","33.5","24.5","41.0","0.1"]
["2011-03-30 00:00:00.0","30.0",null,"54.5","1013.0","0.0","28.0",null,null,"41.0","0.1"]
["2011-03-29 21:00:00.0","30.0","280.0","54.5","1011.0","2.0","28.5","33.5","24.5","37.0","0.1"]
["2011-03-29 18:00:00.0","30.0","280.0","54.5","1011.0","8.4","31.5","33.5","24.5","26.0","0.1"]
["2011-03-29 15:00:00.0","30.0","280.0","54.5","1012.0","10.8","32.0","33.0","24.5","24.0","0.1"]
["2011-03-29 12:00:00.0","30.0","280.0","54.5","1014.0","4.9","31.5","33.0","24.5","17.0","0.1"]
["2011-03-29 09:00:00.0","30.0","280.0","54.5","1012.0","0.0","24.5","33.0","24.5","76.0","0.1"]
["2011-03-29 06:00:00.0","30.0","280.0","54.5","1012.0","0.0","27.5","33.0","24.5","42.0","0.1"]
["2011-03-29 03:00:00.0","30.0","280.0","54.5","1013.0","0.0","27.5","33.0","24.5","40.0","0.1"]
["2011-03-29 00:00:00.0","30.0",null,"54.5","1014.0","0.0","27.5",null,null,"38.0","0.1"]
["2011-03-28 21:00:00.0","30.0","280.0","54.5","1013.0","1.6","28.5","33.0","24.5","36.0","0.1"]
["2011-03-28 18:00:00.0","30.0","280.0","54.5","1012.0","6.7","31.0","33.0","24.5","28.0","0.1"]
["2011-03-28 15:00:00.0","30.0","280.0","54.5","1014.0","10.5","31.5","33.0","24.5","27.0","0.1"]
["2011-03-28 12:00:00.0","30.0",null,"54.5","1014.0","4.8","30.5",{"$nulls":3},"0.1"]
["2011-03-28 09:00:00.0","30.0","280.0","53.75","1012.0","0.0","24.5","32.5","24.5","67.0","0.1"]
["2011-03-28 06:00:00.0","30.0","280.0","53.75","1011.0","0.0","25.0","32.5","24.0","68.0","0.1"]
["2011-03-28 03:00:00.0","30.0","280.0","53.75","1011.0","0.0","26.0","32.5","24.0","67.0","0.1"]
["2011-03-28 00:00:00.0","30.0",null,"53.75","1012.0","0.0","27.0",null,null,"59.0","0.1"]
["2011-03-27 21:00:00.0","30.0",null,"53.5","1011.0","1.3","26.5",null,null,"54.0","0.1"]
["2011-03-27 18:00:00.0","30.0","280.0","51.5","1010.0","8.6","31.0","32.5","24.0","29.0","0.1"]
["2011-03-27 15:00:00.0","30.0","280.0","51.5","1011.0","10.6","31.5","33.0","24.0","24.0","0.1"]
["2011-03-27 12:00:00.0","30.0","280.0","51.5","1013.0","4.9","29.5","33.0","24.0","20.0","0.1"]
["2011-03-27 09:00:00.0","30.0","280.0","51.5","1012.0","0.1","24.5","33.0","24.0","79.0","0.1"]
["2011-03-27 06:00:00.0","30.0","280.0","44.25","1010.0","0.0","25.5","33.0","24.0","70.0","0.1"]
["2011-03-27 03:00:00.0","30.0","280.0","44.25","1010.0","0.0","25.5","33.0","24.0","73.0","0.1"]
["2011-03-27 00:00:00.0","30.0",null,"44.0","1011.0","0.0","28.0",null,null,"40.0","0.1"]
["2011-03-26 21:00:00.0","30.0","280.0","44.0","1010.0","2.2","28.5","33.0","24.0","41.0","0.1"]
["2011-03-26 18:00:00.0","30.0","280.0","44.0","1009.0","9.0","32.0","33.0","24.0","26.0","0.1"]
["2011-03-26 15:00:00.0","30.0","280.0","44.0","1010.0","10.5","32.0","33.0","24.0","23.0","0.1"]
["2011-03-26 12:00:00.0","30.0","280.0","44.0","1011.0","5.0","29.5","33.0","24.0","25.0","0.1"]
["2011-03-26 09:00:00.0","30.0","280.0","44.0","1010.0","0.0","24.0","33.0","24.0","79.0","0.1"]
["2011-03-26 06:00:00.0","30.0","280.0","44.0","1010.0","0.0","25.0","33.0","23.5","84.0","0.1"]
["2011-03-26 03:00:00.0","30.0","280.0","43.5","1011.0","0.0","27.0","33.0","23.5","46.0","0.1"]
["2011-03-26 00:00:00.0","30.0",null,"43.5","1012.0","0.0","27.5",null,null,"43.0","0.1"]
["2011-03-25 21:00:00.0","30.0","280.0","43.5","1011.0","2.0","28.0","33.0","23.5","40.0","0.1"]
["2011-03-25 18:00:00.0","30.0","280.0","43.5","1009.0","9.7","31.0","33.0","23.5","29.0","0.1"]
["2011-03-25 15:00:00.0","260.0",null,"43.5","1010.0","7.1","32.0","32.5","23.5","22.0","0.1","11.1"]
["2011-03-25 12:00:00.0","30.0","280.0","43.5","1013.0","4.0","30.5","32.0","23.5","15.0","0.1"]
["2011-03-25 09:00:00.0","30.0","280.0","43.5","1011.0","0.0","24.0","32.0","23.5","75.0","0.1"]
["2011-03-25 06:00:00.0","30.0","280.0","43.5","1010.0","0.0","24.5","32.0","24.0","80.0","0.1"]
["2011-03-25 03:00:00.0","30.0","280.0","43.5","1012.0","0.0","26.5","32.0","24.0","52.0","0.1"]
["2011-03-25 00:00:00.0","30.0",null,"43.5","1013.0","0.0","27.5",null,null,"41.0","0.1"]
["2011-03-24 21:00:00.0","30.0","280.0","43.5","1012.0","1.2","28.0","32.0","24.0","40.0","0.1"]
["2011-03-24 18:00:00.0","30.0","280.0","43.5","1010.0","4.9","29.0","32.5","24.0","32.0","0.1"]
["2011-03-24 15:00:00.0","30.0","280.0","43.5","1012.0","7.2","26.5","33.5","24.0","73.0","0.1"]
["2011-03-24 12:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1013.0","4.4","31.5","33.5","24.0","19.0","0.1"]
["2011-03-24 09:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1011.0","0.1","25.0","33.5","23.5","76.0","0.1"]
["2011-03-24 06:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1010.0","0.0","26.0","33.5","23.0","51.0","0.1"]
["2011-03-24 03:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1011.0","0.0","27.5","33.5","23.0","36.0","0.1"]
["2011-03-24 00:00:00.0","30.0",null,"36.75","1012.0","0.0","28.0",null,null,"19.0","0.1"]
["2011-03-23 21:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1010.0","2.5","28.5","33.5","23.0","16.0","0.1"]
["2011-03-23 18:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1009.0","9.7","33.0","33.5","23.0",null,"0.1"]
["2011-03-23 15:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1011.0","11.8","33.0","33.5","23.0",null,"0.1"]
["2011-03-23 12:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1012.0","4.9","32.0","33.0","23.0",null,"0.1"]
["2011-03-23 09:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1010.0","0.1","24.5","33.0","23.0","74.0","0.1"]
["2011-03-23 06:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1009.0","0.0","25.0","33.0","23.0","28.0","0.1"]
["2011-03-23 03:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1010.0","0.0","27.0","33.0","23.0","47.0","0.1"]
["2011-03-23 00:00:00.0","30.0",null,"36.75","1011.0","0.0","27.5",null,null,"46.0","0.1"]
["2011-03-22 21:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1009.0","2.5","28.0","33.0","23.0","43.0","0.1"]
["2011-03-22 18:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1008.0","10.3","32.0","33.0","23.0","26.0","0.1"]
["2011-03-22 15:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1010.0","12.2","32.5","33.0","23.0","25.0","0.1"]
["2011-03-22 12:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1011.0","3.8","31.0","33.0","23.0","21.0","0.1"]
["2011-03-22 09:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1009.0","0.1","24.0","41.0","23.0","66.0","0.1"]
["2011-03-22 06:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1008.0","0.0","24.0","33.0","24.0","74.0","0.1"]
["2011-03-22 03:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1010.0","0.0","27.0","33.0","24.5","44.0","0.1"]
["2011-03-22 00:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1010.0","0.0","28.0","33.0","24.5","68.0","0.1"]
["2011-03-21 21:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1008.0","1.9","28.0","33.0","24.5","39.0","0.1"]
["2011-03-21 18:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1007.0","8.1","31.5","33.0","24.5","29.0","0.1"]
["2011-03-21 15:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1009.0","11.4","32.0","33.0","24.5","28.0","0.1"]
["2011-03-21 12:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1010.0","5.6","31.0","33.0","24.5","21.0","0.1"]
["2011-03-21 09:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1008.0","0.1","25.0","33.0","23.0","70.0","0.1"]
["2011-03-21 06:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1008.0","0.0","25.0","33.0","23.0","75.0","0.1"]
["2011-03-21 03:00:00.0","280.0","180.0","411.25","1009.0","8.7","27.0","33.0","23.0","45.0","5.4"]
["2011-03-21 00:00:00.0","250.0",null,"204.25","978.0","11.9","27.5",null,null,"46.0","8.8"]
["2011-03-20 21:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1009.0","2.4","28.0","33.0","23.0","45.0","0.1"]
["2011-03-20 18:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1008.0","10.2","31.5","33.0","23.0","29.0","0.1"]
["2011-03-20 15:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1010.0","11.7","32.5","33.0","23.0","25.0","0.1"]
["2011-03-20 12:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1011.0","5.1","30.0","33.0","23.0","21.0","0.1"]
["2011-03-20 09:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1009.0","0.0","23.0","33.0","23.0","76.0","0.1"]
["2011-03-20 06:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1009.0","0.0","23.5","33.0","22.0","80.0","0.1"]
["2011-03-20 03:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1010.0","0.0","25.0","33.0","22.0","69.0","0.1"]
["2011-03-20 00:00:00.0","30.0",null,"36.75","1011.0","0.0","27.0",null,null,"45.0","0.1"]
["2011-03-19 21:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1009.0","2.5","27.5","33.0","22.0","42.0","0.1"]
["2011-03-19 18:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1008.0","10.3","32.0","33.0","22.0","27.0","0.1"]
["2011-03-19 15:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1010.0","10.1","32.5","33.0","22.0","20.0","0.1"]
["2011-03-19 12:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1012.0","6.2","31.0","33.0","22.0","18.0","0.1"]
["2011-03-19 09:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1011.0","0.1","23.0","33.0","22.0","75.0","0.1"]
["2011-03-19 06:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1010.0","0.0","23.0","33.0","22.5","79.0","0.1"]
["2011-03-19 03:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1012.0","0.0","24.5","33.0","22.5","66.0","0.1"]
["2011-03-19 00:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1012.0","0.0","27.0","33.0","22.5","43.0","0.1"]
["2011-03-18 21:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1010.0","2.5","28.0","33.0","22.5","40.0","0.1"]
["2011-03-18 18:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1009.0","10.3","32.0","33.0","22.5","20.0","0.1"]
["2011-03-18 15:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1010.0","0.0","33.0","33.0","22.5","20.0","0.1"]
["2011-03-18 12:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1012.0","5.1","31.5","33.0","22.5","12.0","0.1"]
["2011-03-18 09:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1011.0","0.1","23.5","33.0","22.5","71.0","0.1"]
["2011-03-18 06:00:00.0","30.0","280.0","44.75","1010.0","0.0","23.5","33.0","22.5","77.0","0.1"]
["2011-03-18 03:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1011.0","0.0","24.5","33.0","22.5","68.0","0.1"]
["2011-03-18 00:00:00.0","30.0",null,"36.75","1012.0","0.0","27.0",null,null,"44.0","0.1"]
["2011-03-17 21:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1010.0","2.5","27.5","33.0","22.5","42.0","0.1"]
["2011-03-17 18:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1009.0","10.2","31.5","33.0","22.5","26.0","0.1"]
["2011-03-17 15:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1011.0","10.8","32.5","33.0","22.5","22.0","0.1"]
["2011-03-17 12:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1012.0","5.7","31.0","33.0","22.5",null,"0.1"]
["2011-03-17 09:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1011.0","0.0","23.0","33.0","22.5","74.0","0.1"]
["2011-03-17 06:00:00.0","30.0",null,"36.75","1010.0","0.0","23.5",null,null,"75.0","0.1"]
["2011-03-17 03:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1011.0","0.0","24.0","33.0","24.0","80.0","0.1"]
["2011-03-17 00:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1012.0","0.0","27.0","33.0","24.0","46.0","0.1"]
["2011-03-16 21:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1011.0","2.4","28.0","33.0","24.0","42.0","0.1"]
["2011-03-16 18:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1010.0","10.0","32.0","33.0","24.0","25.0","0.1"]
["2011-03-16 15:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1012.0","10.1","32.0","33.0","24.0","24.0","0.1"]
["2011-03-16 12:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1014.0","5.2","31.0","33.0","24.0","16.0","0.1"]
["2011-03-16 09:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1012.0","0.1","24.5","33.0","24.0","64.0","0.1"]
["2011-03-16 06:00:00.0","30.0",null,"36.75","1011.0","0.0","24.5",null,null,"61.0","0.1"]
["2011-03-16 03:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1012.0","0.0","26.0","33.0","23.5","56.0","0.1"]
["2011-03-16 00:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1013.0","0.0","27.0","33.0","23.5","46.0","0.1"]
["2011-03-15 21:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1011.0","2.3","28.0","33.0","23.5","42.0","0.1"]
["2011-03-15 18:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1010.0","9.5","32.0","33.0","23.5","27.0","0.1"]
["2011-03-15 15:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1012.0","11.2","32.5","33.0","23.5","21.0","0.1"]
["2011-03-15 12:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1014.0","3.7","28.5","33.0","23.5","33.0","0.1"]
["2011-03-15 09:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1012.0","0.0","24.0","33.0","22.5","64.0","0.1"]
["2011-03-15 06:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1010.0","0.0","24.0","33.0","22.0","73.0","0.1"]
["2011-03-15 03:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1011.0","0.0","25.5","33.0","22.0","59.0","0.1"]
["2011-03-15 00:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1012.0","0.0","27.0","33.0","22.0","44.0","0.1"]
["2011-03-14 21:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1009.0","2.5","27.5","33.0","22.0","39.0","0.1"]
["2011-03-14 18:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1008.0","10.0","31.5","33.0","22.0","27.0","0.1"]
["2011-03-14 15:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1010.0","11.3","32.5","33.0","22.0","24.0","0.1"]
["2011-03-14 12:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1012.0","5.6","31.0","32.5","22.0","18.0","0.1"]
["2011-03-14 09:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1010.0","0.1","22.5","32.5","22.0","80.0","0.1"]
["2011-03-14 06:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1009.0","0.0","23.5","32.5","22.5","73.0","0.1"]
["2011-03-14 03:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1010.0","0.0","24.5","32.5","22.5","67.0","0.1"]
["2011-03-14 00:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1011.0","0.0","26.5","32.5","22.5","44.0","0.1"]
["2011-03-13 21:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1008.0","2.5","28.0","32.5","22.5","37.0","0.1"]
["2011-03-13 18:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1008.0","9.5","32.0","32.5","22.5","21.0","0.1"]
["2011-03-13 15:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1009.0","11.2","32.0","32.5","22.5","22.0","0.1"]
["2011-03-13 12:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1011.0","4.6","30.0","32.0","22.5","23.0","0.1"]
["2011-03-13 09:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1009.0","0.1","23.0","32.0","22.5","76.0","0.1"]
["2011-03-13 06:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1008.0","0.0","24.0","32.0","24.0","69.0","0.1"]
["2011-03-13 03:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1010.0","0.0","26.5","32.0","26.5","41.0","0.1"]
["2011-03-13 00:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1011.0","0.0","27.5","32.0","26.5","35.0","0.1"]
["2011-03-12 21:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1009.0","2.5","27.5","32.0","26.5","37.0","0.1"]
["2011-03-12 18:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1009.0","9.2","31.0","32.0","26.5","24.0","0.1"]
["2011-03-12 15:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1010.0","10.8","31.0","32.0","26.5","28.0","0.1"]
["2011-03-12 12:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1012.0","5.6","31.0","32.0","26.5","24.0","0.1"]
["2011-03-12 09:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1010.0","0.1","27.0","32.0","26.5","38.0","0.1"]
["2011-03-12 06:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1009.0","0.0","27.0","32.0","25.5","38.0","0.1"]
["2011-03-12 03:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1011.0","0.0","27.5","32.0","25.5","37.0","0.1"]
["2011-03-12 00:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1011.0","0.0","28.0","32.0","25.5","37.0","0.1"]
["2011-03-11 21:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1010.0","2.1","28.0","32.0","25.5","37.0","0.1"]
["2011-03-11 18:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1009.0","9.9","31.0","32.0","25.5","24.0","0.1"]
["2011-03-11 15:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1011.0","9.5","31.5","32.5","25.5","22.0","0.1"]
["2011-03-11 12:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1012.0","4.1","29.0","32.5","25.5","32.0","0.1"]
["2011-03-11 09:00:00.0","30.0","280.0","36.75","1010.0","0.1","27.0","32.5","24.5","35.0","0.1"]
["2011-03-11 06:00:00.0","30.0",null,"36.25","1009.0","0.0","26.0",null,null,"52.0","0.1"]
["2011-03-11 03:00:00.0","30.0","280.0","36.25","1011.0","0.0","27.5","32.5","24.5","42.0","0.1"]
["2011-03-11 00:00:00.0","30.0","280.0","36.25","1012.0","0.0","28.0","32.5","24.5","38.0","0.1"]
["2011-03-10 21:00:00.0","30.0","280.0","36.25","1009.0","2.2","28.0","32.5","24.5","38.0","0.1"]
["2011-03-10 18:00:00.0","30.0","280.0","36.25","1008.0","9.0","31.5","32.5","24.5","24.0","0.1"]
["2011-03-10 15:00:00.0","30.0","280.0","36.25","1010.0","9.0","31.0","32.0","24.5","23.0","0.1"]
["2011-03-10 12:00:00.0","30.0","280.0","36.25","1011.0","4.2","31.0","32.0","24.5","14.0","0.1"]
["2011-03-10 09:00:00.0","30.0","280.0","36.25","1009.0","0.1","24.5","32.0","24.5","80.0","0.1"]
["2011-03-10 06:00:00.0","30.0","280.0","36.25","1008.0","0.0","25.5","32.0","25.0","81.0","0.1"]
["2011-03-10 03:00:00.0","30.0","280.0","35.25","1010.0","0.0","27.0","32.0","26.0","47.0","0.1"]
["2011-03-10 00:00:00.0","30.0","280.0","35.25","1011.0","0.0","27.5","32.0","26.0","46.0","0.1"]
["2011-03-09 21:00:00.0","30.0","280.0","35.25","1009.0","1.3","27.5","32.0","26.0","48.0","0.1"]
["2011-03-09 18:00:00.0","30.0","280.0","35.25","1009.0","6.8","29.5","32.0","26.0","35.0","0.1"]
["2011-03-09 15:00:00.0","30.0","280.0","35.25","1011.0","6.2","31.5","32.0","26.0","29.0","0.1"]
["2011-03-09 12:00:00.0","30.0","280.0","35.25","1011.0","3.6","29.5","32.0","26.0","35.0","0.1"]
["2011-03-09 09:00:00.0","30.0","280.0","35.25","1009.0","0.0","27.0","32.0","24.0","47.0","0.1"]
["2011-03-09 06:00:00.0","30.0","280.0","35.25","1009.0","0.0","27.0","32.0","23.0","46.0","0.1"]
["2011-03-09 03:00:00.0","30.0","280.0","35.25","1011.0","0.0","27.5","32.0","23.0","47.0","0.1"]
["2011-03-09 00:00:00.0","30.0","280.0","35.25","1012.0","0.0","27.5","32.0","23.0","41.0","0.1"]
["2011-03-08 21:00:00.0","30.0","280.0","35.25","1010.0","1.5","28.0","32.0","23.0","40.0","0.1"]
["2011-03-08 18:00:00.0","30.0","280.0","35.25","1009.0","8.3","30.0","32.0","23.0","30.0","0.1"]
["2011-03-08 15:00:00.0","30.0","280.0","35.25","1011.0","10.2","31.5","32.0","23.0","24.0","0.1"]
["2011-03-08 12:00:00.0","30.0","280.0","35.25","1012.0","3.1","27.5","32.0","23.0","53.0","0.1"]
["2011-03-08 09:00:00.0","30.0","280.0","31.75","1010.0","0.0","24.0","32.0","23.0","98.0","0.1"]
["2011-03-08 06:00:00.0","30.0",null,"24.5","1009.0","0.0","24.0",null,null,"98.0","0.1"]
["2011-03-08 03:00:00.0","30.0","280.0","2.5","1011.0","0.0","26.0","32.0","25.5","71.0","0.1"]
["2011-03-08 00:00:00.0","30.0","280.0","2.25","1011.0","0.0","28.0","32.0","25.5","54.0","0.1"]
["2011-03-07 21:00:00.0","30.0","280.0","2.25","1009.0","2.3","28.0","32.0","25.5","48.0","0.1"]
["2011-03-07 18:00:00.0","30.0","280.0","2.25","1009.0","9.3","31.5","32.0","25.5","32.0","0.1"]
["2011-03-07 15:00:00.0","30.0","280.0","2.25","1011.0","9.5","31.0","32.0","25.5","33.0","0.1"]
["2011-03-07 12:00:00.0","140.0","280.0","2.25","1011.0","4.6","30.5","32.0","25.5","37.0","7.3"]
["2011-03-07 09:00:00.0","120.0","290.0",null,"1009.0","0.0","26.5","32.0","25.5","69.0","10.2"]
["2011-03-07 06:00:00.0","320.0","280.0",null,"1009.0","0.0","26.5","32.0","26.5","57.0","1.7"]
["2011-03-07 03:00:00.0","330.0","280.0",null,"1011.0","0.0","27.0","32.0","26.5","61.0","9.0"]
["2011-03-07 00:00:00.0","350.0","280.0",null,"1011.0","0.0","27.5","32.0","27.0","52.0","6.8"]
["2011-03-06 21:00:00.0","300.0","20.0",null,"1009.0","2.5","27.5","32.0","27.0","46.0","4.0"]
["2011-03-06 18:00:00.0","80.0","20.0",null,"1009.0","9.3","31.5","32.0","27.0","34.0","10.3"]
["2011-03-06 15:00:00.0","20.0","20.0",null,"1010.0","1.9","31.0","31.0","27.0","32.0","12.7"]
["2011-03-06 12:00:00.0","40.0",null,null,"1011.0","1.9","28.5","28.5","27.0","34.0","4.4"]
["2011-03-06 09:00:00.0","170.0","280.0","42.75","1010.0","0.0","22.5","31.0","22.0","98.0","2.5"]
["2011-03-06 06:00:00.0","70.0",null,"42.75","1009.0","0.0","22.5",null,null,"96.0","3.0"]
["2011-03-06 03:00:00.0","320.0","20.0","42.75","1010.0","0.0","23.0","31.5","24.0","95.0","12.3"]
["2011-03-06 00:00:00.0","20.0","20.0","42.5","1011.0","3.7","23.5","31.5","24.0","98.0","12.7"]
["2011-03-05 21:00:00.0","20.0","20.0","21.75","1009.0","3.7","27.5","31.5","24.0","58.0","12.7"]
["2011-03-05 18:00:00.0","20.0","20.0","21.75","1009.0","3.7","27.5","31.5","24.0","58.0","12.7"]
["2011-03-05 15:00:00.0","20.0","20.0","21.75","1010.0","4.8","30.0","32.0","24.0","35.0","12.7"]
["2011-03-05 12:00:00.0","20.0",null,"21.5","1011.0","4.8","27.0",null,null,"52.0","12.7"]
["2011-03-05 09:00:00.0","20.0",null,"3.5","1009.0","4.8","24.5",null,null,"95.0","12.7"]
["2011-03-05 06:00:00.0","20.0","20.0","2.75","1011.0","4.8","27.0","32.0","24.0","70.0","12.7"]
["2011-03-05 03:00:00.0","20.0","20.0","2.75","1011.0","4.8","27.0","32.0","24.0","70.0","12.7"]
["2011-03-05 00:00:00.0","20.0","20.0","2.75","1011.0","4.8","27.0","32.0","24.0","70.0","12.7"]
["2011-03-04 21:00:00.0","20.0","20.0","2.75","1009.0","4.8","28.0","32.0","24.0","60.0","12.7"]
["2011-03-04 18:00:00.0","20.0","20.0","2.75","1008.0","4.8","30.5","32.0","24.0","43.0","12.7"]
["2011-03-04 15:00:00.0","50.0","20.0","2.75","1010.0","0.1","31.0","32.0","24.0","39.0","9.6"]
["2011-03-04 12:00:00.0","50.0",null,"2.75","1011.0","0.1","29.5",null,null,"41.0","9.6"]
["2011-03-04 09:00:00.0","20.0","20.0","1.25","1010.0","0.1","24.5","32.0","23.5","81.0","12.7"]
["2011-03-04 06:00:00.0","60.0","280.0","1.25","1009.0","0.0","24.5","32.0","23.0","83.0","9.4"]
["2011-03-04 03:00:00.0","130.0","280.0","0.75","1010.0","0.0","27.0","32.0","23.0","54.0","0.9"]
["2011-03-04 00:00:00.0","30.0","20.0","0.75","1011.0","1.3","26.5","32.0","23.0","80.0","0.1"]
["2011-03-03 21:00:00.0","20.0","20.0",null,"1009.0","9.1","28.0","32.0","23.0","57.0","12.7"]
["2011-03-03 18:00:00.0","20.0","20.0",null,"1008.0","9.1","31.5","32.0","23.0","41.0","12.7"]
["2011-03-03 15:00:00.0","20.0","20.0",null,"1010.0","2.3","31.0","32.5","23.0","39.0","12.7"]
["2011-03-03 12:00:00.0","20.0",null,null,"1012.0","2.3","30.5",null,null,"35.0","12.7"]
["2011-03-03 09:00:00.0","20.0","20.0",null,"1011.0","0.0","23.0","32.5","23.0","92.0","12.7"]
["2011-03-03 06:00:00.0","20.0","20.0",null,"1010.0","0.0","26.5","32.5","24.0","37.0","12.7"]
["2011-03-03 03:00:00.0","20.0","20.0",null,"1010.0","10.6","27.0","32.5","24.0","39.0","12.7"]
["2011-03-03 00:00:00.0","20.0","20.0",null,"1011.0","0.0","27.5","32.5","24.0","27.0","12.7"]
["2011-03-02 21:00:00.0","20.0","20.0",null,"1009.0","0.0","28.0","32.5","24.0","26.0","12.7"]
["2011-03-02 18:00:00.0","20.0","20.0",null,"1008.0","0.0","31.0","32.5","24.0","44.0","12.7"]
["2011-03-02 15:00:00.0","20.0","20.0",null,"1010.0","0.0","32.0","32.5","24.0",null,"12.7"]
["2011-03-02 12:00:00.0","20.0",null,null,"1011.0","0.0","29.5",{"$nulls":3},"12.7"]
["2011-03-02 09:00:00.0","20.0",null,null,"1010.0","0.0","24.5",null,null,"43.0","12.7"]
["2011-03-02 06:00:00.0","20.0","20.0",null,"1011.0","1.2","27.5","31.5","22.5","26.0","12.7"]
["2011-03-02 03:00:00.0","40.0","90.0","288.0","926.0","7.2","27.5","31.0",null,"26.0","12.7"]
["2011-03-02 00:00:00.0","340.0",null,"476.0","1100.0","1.2","27.5",null,null,"53.0","1.7"]
["2011-03-01 21:00:00.0","20.0","20.0","4.0","1009.0","1.2","27.5","31.5","22.5","53.0","12.7"]
["2011-03-01 18:00:00.0","20.0","20.0",null,"1008.0","4.2","31.0","31.5","22.5","42.0","12.7"]
["2011-03-01 15:00:00.0","20.0","20.0",null,"1009.0","4.2","31.5","31.5","22.5","36.0","12.7"]
["2011-03-01 12:00:00.0","20.0",null,null,"1011.0","3.9","29.5",null,null,"25.0","12.7"]
["2011-03-01 09:00:00.0","20.0","20.0",null,"1009.0","0.0","24.0","24.0","22.5","88.0","12.7"]
["2011-03-01 06:00:00.0","30.0",null,null,"1008.0","0.0","22.5","23.5","22.5","98.0","12.7"]
["2011-03-01 03:00:00.0","0.0","0.0",null,null,"0.0",{"$nulls":4},"0.0"]
["2011-03-01 00:00:00.0","30.0","20.0",null,"1010.0","2.3","26.5","31.0","22.5","62.0","9.6"]